辐射安全许可内容

# 非密封放射性物质

| 工作场所名称 | 工作场所等级 | 规划设计的 放射性核素名称 | 规划设计的 日等效最大操作量 （贝可） | 规划设计的 最大等效年用量 （贝可） | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性同位素示踪室 | 丙级 | 32P | 3.176×106 | 4.514×108 | 使用 |
| 放射性同位素示踪室 | 丙级 | 14C | 3.33×106 | 5.55×108 | 使用 |
| 放射性同位素示踪室 | 丙级 | 35S | 2.31×106 | 5.55×108 | 使用 |
| 放射性同位素示踪室 | 丙级 | 55Fe | 7.4×105 | 3.7×108 | 使用 |
| 放射性同位素示踪室 | 丙级 | 3H | 3.7×106 | 5.55×108 | 使用 |